## 仕様書表紙
(仕様書表紙用紙）
令和6年度
|  | 令和6年度 |  |  | 工 事 仕 様 書
総医
|  | 第 | K05 | 号 |  |  | （地方独立行政法人三重県立総合医療センター）
施設名 |  | 三重県立総合医療センター
三重県四日市市大字日永５４５０番地１３２
履行場所
工種 |  | 待合廊下ほか空調設備更新工事
工期 |  | 契約日から令和７年２月２８日まで
工事の概要
待合廊下ほか空調設備更新 １式
地方独立行政法人三重県立総合医療センター
①H15に新規割当を行った場合 平成15年度箇所割当一覧表
②①をH16に繰越した場合 平成16年度箇所割当一覧表
③H15に新規割当を行った場合 平成15年度箇所割当一覧表
④H15に新規割当を行った場合 平成15年度箇所割当一覧表
⑤③と④の計(同一事業番号で複数のみ) 平成15年度箇所割当一覧表
①H15に新規割当を行った場合 平成15年度箇所割当一覧表
②①をH16に繰越した場合 平成16年度箇所割当一覧表
③H15に新規割当を行った場合 平成15年度箇所割当一覧表
④H15に新規割当を行った場合 平成15年度箇所割当一覧表
⑤③と④の計(同一事業番号で複数のみ) 平成15年度箇所割当一覧表

## 工事内訳
工事内訳
＜ 工 事 名 ＞ 三重県立総合医療センター待合廊下ほか空調設備更新工事
名 称 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
（ | 1 | ） | 電気設備工事
1
式
（ | 2 | ） | 機械設備工事
1
式
直接工事費
（ | 3 | ） | 共通仮設費
1
式
純工事費
（ | 4 | ） | 現場管理費
1
式
工事原価
（ | 5 | ） | 一般管理費等
1
式
工事価格
消費税等相当額
1
式
設計額

## 工事種別内訳
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目1（電気設備）
電気設備工事 種目別内訳
（一）電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
① 外来系統待合廊下(南、中、北）
| 1 | 式
② 中央放射線待合廊下
| 1 | 式
③ 生化学血液検査室
| 1 | 式
④ 細菌室
| 1 | 式
計

## 種目2（機械設備）
機械設備工事 種目別内訳
（二）機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
① 外来系統待合廊下(南、中、北）
| 1 | 式
② 中央放射線待合廊下
| 1 | 式
③ 生化学血液検査室
| 1 | 式
④ 細菌室
| 1 | 式
計

## 細目電気（南中北待合）
電気設備工事 細目別内訳
① 外来系統待合廊下(南、中、北）
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線材 | EM-CET 38sq
|  | 51 | ｍ
配線材 | EM-IE 5.5sq
|  | 51 | ｍ
配管材 | 金属製可とう電線管（ビニル被覆付き）F50
|  | 6 | ｍ
漏電遮断機 | ELB 3P 225AF 125AT
|  | 3 | 台
既設空調動力盤
改造 |  | 1 | 式
結線作業
|  | 1 | 式
既設ケーブルラック脱着
及び電線撤去 |  | 1 | 式
合計

## 細目電気（放射線待合）
電気設備工事 細目別内訳
② 中央放射線待合廊下
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線材 | EM-CET 22sq
|  | 8 | ｍ
配線材 | EM-IE 5.5sq
|  | 8 | ｍ
配管材 | 金属製可とう電線管（ビニル被覆付き）F50
|  | 4 | ｍ
漏電遮断機 | ELB 3P 225AF 125AT
|  | 1 | 台
配線用遮断機 | NFB 3P 100AF 60AT
|  | 1 | 台
既設空調動力盤
改造 |  | 1 | 式
結線作業
|  | 1 | 式
合計

## 細目電気（生化学）
電気設備工事 細目別内訳
③ 生化学血液検査室
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管材 | 金属製可とう電線管（ビニル被覆付き）F76
|  | 2 | ｍ
付属品及び配管支持材
|  | 1 | 式
既設配線室外機 | CVT60sq
脱着作業 |  | 1 | 式
室内機電源配線
脱着作業 |  | 1 | 式
結線作業
|  | 1 | 式
合計

## 細目電気（細菌）
電気設備工事 細目別内訳
④ 細菌室
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設手元開閉器盤配線
脱着切り廻し |  | 1 | 式
結線作業
|  | 1 | 式
合計

## 細目機械（南中北待合）
機械設備工事 細目別内訳
① 外来系統待合廊下(南、中、北）
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機 | ビル用マルチエアコン
| 冷房45.0ｋW／暖房50.0ｋW | 3 | 台
圧力計組込含む
背面用網
|  | 3 | 台
防振架台 | （標準／塩害仕様）
|  | 3 | 台
空調室内機 | ビル用マルチエアコン
| 天井カセット型2方向吹出 | 14 | 台
冷房9.0ｋW／暖房10.0ｋW
化粧パネル
|  | 14 | 台
ワイヤードMEリモコン
|  | 3 | 台
空調室内機 | ビル用マルチエアコン
| 天井カセット型2方向吹出 | 1 | 台
冷房7.1ｋW／暖房8.0ｋW
化粧パネル
|  | 1 | 台
天井カセット２方向
ワイドパネル |  | 1 | 台
小計
既設室外機撤去
|  | 3 | 台
既設室外機搬出
|  | 3 | 台
新設室外機搬入
|  | 3 | 台
新設室外機据付
|  | 3 | 台
既設室内機撤去
|  | 15 | 台
既設室内機搬出
|  | 15 | 台
新設室内機搬入
|  | 15 | 台
新設室内機据付
|  | 15 | 台
室外機背面用網取付
|  | 3 | 台
後施工アンカーボルト埋込 | 12mmφ～16mmφ
|  | 12 | 本
搬入車両使用料
|  | 1 | 式
室外機搬出・搬入準備作業 | 経路養生費含む
|  | 1 | 式
小計
冷媒用被覆付銅管施工 | 31.8mmφ(20mm保温）
|  | 3 | ｍ
冷媒用被覆付銅管施工 | 15.9mmφ(10mm保温）
|  | 3 | ｍ
冷媒用被覆付銅管施工 | 15.9mmφ(20mm保温）
|  | 8 | ｍ
冷媒用被覆付銅管施工 | 9.52mmφ(10mm保温）
|  | 8 | ｍ
ドレン配管施工 | VP25A
|  | 15 | ｍ
配管支持金物取付
|  | 1 | 式
ドレン屋内露出配管保温 | ALGC保温筒
| 配管口径25A | 1 | 式
連絡配線脱着
|  | 1 | 式
リモコン取替
|  | 1 | 式
冷媒配管気密試験
|  | 3 | 系統
真空乾燥及び
冷媒追加充填 |  | 1 | 式
SUSラッキング補修 | 呼び径 125mm
|  | 6 | ｍ
SUSラッキングエルボ継手接合
|  | 1 | 式
室外機廻り冷媒配管
支持架台 |  | 1 | 式
小計
既設機器冷媒回収
|  | 1 | 式
既設機器冷媒処分
|  | 1 | 式
機器試運転調整
|  | 1 | 式
撤去機器廃材処分
|  | 1 | 式
石綿含有建材事前調査
|  | 1 | 式
小計
合計

## 細目機械（放射線待合）
機械設備工事 細目別内訳
② 中央放射線待合廊下
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機 | ビル用マルチエアコン
| 冷房35.5ｋW／暖房40.0ｋW | 1 | 台
圧力計組込含む
背面用網
|  | 1 | 台
防振架台 | （標準／塩害仕様）
|  | 1 | 台
空調室内機 | ビル用マルチエアコン
| 天井カセット型4方向吹出 | 4 | 台
冷房9.0ｋW／暖房10.0ｋW
化粧パネル
|  | 4 | 台
ワイヤードMEリモコン
|  | 1 | 台
小計
既設室外機撤去
|  | 1 | 台
既設室外機搬出
|  | 1 | 台
新設室外機搬入
|  | 1 | 台
新設室外機据付
|  | 1 | 台
既設室内機撤去
|  | 4 | 台
既設室内機搬出
|  | 4 | 台
新設室内機搬入
|  | 4 | 台
新設室内機据付
|  | 4 | 台
室外機背面用網取付
|  | 1 | 台
室外機基礎製作設置 | C型鋼材（75mm×50mm×900mmL）
| 簡易亜鉛メッキ | 1 | 式
搬入車両使用料
|  | 1 | 式
室外機搬出・搬入準備作業 | 経路養生費含む
|  | 1 | 式
小計
冷媒用被覆付銅管施工 | 31.8mmφ(20mm保温）
|  | 1 | ｍ
冷媒用被覆付銅管施工 | 15.9mmφ(10mm保温）
|  | 1 | ｍ
冷媒用被覆付銅管施工 | 15.9mmφ(20mm保温）
|  | 2 | ｍ
冷媒用被覆付銅管施工 | 9.52mmφ(10mm保温）
|  | 2 | ｍ
ドレン配管施工 | VP25A
|  | 4 | ｍ
配管支持金物取付
|  | 1 | 式
ドレン屋内露出配管保温 | ALGC保温筒
| 配管口径25A | 1 | 式
連絡配線脱着
|  | 1 | 式
リモコン取替
|  | 1 | 式
冷媒配管気密試験
|  | 1 | 系統
真空乾燥及び
冷媒追加充填 |  | 1 | 式
SUSラッキング補修 | 呼び径 125mm
|  | 2 | ｍ
SUSラッキングエルボ継手接合
|  | 1 | 式
室外機廻り冷媒配管
支持架台 |  | 1 | 式
小計
既設機器冷媒回収
|  | 1 | 式
既設機器冷媒処分
|  | 1 | 式
機器試運転調整
|  | 1 | 式
撤去機器廃材処分
|  | 1 | 式
石綿含有建材事前調査
|  | 1 | 式
小計
合計

## 細目機械（生化学）
機械設備工事 細目別内訳
③ 生化学血液検査室
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機 | ビル用マルチエアコン
| 冷房67.0ｋW／暖房77.5ｋW | 1 | 台
圧力計組込含む
背面用網
|  | 2 | 台
防振架台 | （標準／塩害仕様）
|  | 2 | 台
分岐管キット
|  | 1 | 個
空調室内機 | ビル用マルチエアコン
| 天吊型 | 6 | 台
冷房11.2ｋW／暖房12.5ｋW
ワイヤードMEリモコン
|  | 3 | 台
ドレンアップメカ
|  | 6 | 台
小計
既設室外機撤去
|  | 1 | 台
既設室外機搬出
|  | 1 | 台
新設室外機搬入
|  | 2 | 台
新設室外機据付
|  | 2 | 台
既設室内機撤去
|  | 6 | 台
既設室内機搬出
|  | 6 | 台
新設室内機搬入
|  | 6 | 台
新設室内機据付
|  | 6 | 台
室外機背面用網取付
|  | 2 | 台
室内機ドレンアップキット
組込 |  | 6 | 台
後施工アンカーボルト埋込 | 12mmφ～16mmφ
|  | 8 | 本
搬入車両使用料
|  | 1 | 式
室外機搬出・搬入準備作業 | 経路養生費含む
|  | 1 | 式
小計
既設冷媒配管撤去 | 25.4mmφ(20mm保温）
|  | 5 | ｍ
冷媒用被覆付銅管施工 | 28.58mmφ(20mm保温）
|  | 9 | ｍ
冷媒用被覆付銅管施工 | 15.9mmφ(20mm保温）
|  | 10 | ｍ
冷媒用被覆付銅管施工 | 9.5mmφ(10mm保温）
|  | 6 | ｍ
既設冷媒配管切廻作業 | 既設配管途中サイズ変更
|  | 10 | 箇所
ドレン配管施工 | VP20A
|  | 6 | ｍ
配管支持金物取付
|  | 1 | 式
ドレン屋内露出配管保温 | ALGC保温筒
| 配管口径20A | 6 | ｍ
連絡配線脱着
|  | 6 | 台
リモコン取替
|  | 1 | 式
冷媒配管気密試験
|  | 1 | 系統
真空乾燥及び
冷媒追加充填 |  | 1 | 式
SUSラッキング補修 | 呼び径 125mm
|  | 7 | ｍ
SUSラッキングエルボ継手接合
|  | 1 | 式
室外機廻り冷媒配管
支持架台 |  | 1 | 式
小計
既設機器冷媒回収
|  | 1 | 式
既設機器冷媒処分
|  | 1 | 式
機器試運転調整
|  | 1 | 式
撤去機器廃材処分
|  | 1 | 式
石綿含有建材事前調査
|  | 1 | 式
小計
合計

## 細目機械（細菌）
機械設備工事 細目別内訳
④ 細菌室
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調室外機 | 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
| 冷房3.6ｋW／暖房4.0ｋW | 1 | 台
空調室内機 | 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
| 天吊型 | 1 | 台
冷房3.6ｋW／暖房4.0ｋW
MAスマートリモコン
|  | 1 | 台
ドレンアップキット
|  | 1 | 台
小計
既設室外機撤去
|  | 1 | 台
既設室外機搬出
|  | 1 | 台
新設室外機搬入
|  | 1 | 台
新設室外機据付
|  | 1 | 台
既設室内機撤去
|  | 1 | 台
既設室内機搬出
|  | 1 | 台
新設室内機搬入
|  | 1 | 台
新設室内機据付
|  | 1 | 台
室内機ドレンアップキット
取付 |  | 1 | 台
タイガーベース | L=500
|  | 2 | 本
室外機屋上手運び搬入
|  | 1 | 式
小計
冷媒用被覆付銅管施工 | 12.7mmφ(20mm保温）
|  | 2 | ｍ
冷媒用被覆付銅管施工 | 6.4mmφ(8mm保温）
|  | 2 | ｍ
配管支持金物取付
|  | 1 | 式
断熱ホース | 20A
|  | 1 | ｍ
ドレン配管施工 | VP20A
|  | 1 | ｍ
ドレン配管保温 | PMQ20A
|  | 1 | ｍ
配管支持金物取付 | ドレン配管・断熱ドレンホース
|  | 1 | 式
リモコン取付
|  | 1 | 箇所
冷媒配管気密試験
|  | 1 | 系統
真空乾燥及び
冷媒追加充填 |  | 1 | 式
SUSラッキング補修 | 呼び径 100mm
|  | 1 | ｍ
SUSラッキングエルボ継手接合
|  | 1 | 式
小計
既設機器冷媒回収
|  | 1 | 式
既設機器冷媒処分
|  | 1 | 式
機器試運転調整
|  | 1 | 式
撤去機器廃材処分
|  | 1 | 式
石綿含有建材事前調査
|  | 1 | 式
小計
合計

## 諸経費
共 通 費 種目別内訳
名 称 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
（ | 3 | ） | 共通仮設費
1
式
（ | 4 | ） | 現場管理費
1
式
（ | 5 | ） | 一般管理費等
1
式
工事価格