## 仕様書表紙
(設計書表紙用紙）
令和7年度
令和7年度
|  | 総医 | 工 事 仕 様 書
|  | 第 A06 号 |  | （地方独立行政法人三重県立総合医療センター）
施設名 |  | 地方独立行政法人三重県立総合医療センター
四日市市大字日永5450番地132
履行場所
工種 |  | 消防用設備保守点検業務委託
設計金額
工期 |  | 契約日から令和8年3月31日まで
工事の概要
1. 消防用設備保守点検業務
(病院本体，看護師寮，院内保育所，医師公舎の機器点検・総合点検年2回)
自動火災報知設備，連結送水管，誘導灯及び誘導標識，排煙設備，ガス漏れ火災警報設備，
非常警報設備，消火器具，スプリンクラー設備，泡消火設備，ハロゲン化物消火設備，
フード消火設備，防火水槽，自動火災通報設備，総合操作盤，避難器具
2. 異常・故障対応 (原因調査，応急復旧，故障修理等)
3. 消防訓練，電気設備点検，建築設備点検技術者派遣
上記に係る消防用設備保守点検業務 一式
地方独立行政法人三重県立総合医療センター

## 種目別内訳
種目別内訳
＜ 業 務 名 ＞ 地方独立行政法人三重県立総合医療センター消防用設備保守点検業務委託
名 称 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
（ | 1 | ） | 消防用設備保守点検業務
1
式
直接人件費
（ | 2 | ） | 直接物品費
1
式
直接業務費
（ | 3 | ） | 業務管理費
1
式
業務原価
（ | 4 | ） | 一般管理費等
1
式
業務価格
消費税等相当額
1
式
設計額

## 種目
直 接 人 件 費 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
（一）消防用設備保守点検業務
1
式
計

## 科目
直 接 人 件 費 科目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１．病院本体
1
式
２．看護師寮
1
式
３．院内保育所
1
式
４．医師公舎
1
式
計

## 中科目(1)
直 接 人 件 費 中科目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 | １．病院本体
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
(1) 自動火災報知設備
1
式
(2) 連結送水管
1
式
(3) 誘導灯及び誘導標識
1
式
(4) 排煙設備
1
式
(5) ガス漏れ火災警報設備
1
式
(6) 非常警報設備
1
式
(7) 消火器具
1
式
(8) スプリンクラー設備
1
式
(9) 泡消火設備
1
式
(10) ハロゲン化物消火設備
1
式
(11) フード消火設備
1
式
(12) 防火水槽
1
式
(13) 自動火災通報設備
1
式
(14) 総合操作盤
1
式
(15) 避難器具
1
式
直 接 人 件 費 中科目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 | １．病院本体
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳(1)
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (1) 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機 | GR型複合盤
1
面
副受信機 | 液晶表示
14
面
中継器 | 1～8回線，アナログ式，一般R型
102
個
発信機 | P型1級，屋内型
73
個
発信機 | P型1級，屋外型
31
個
感知器 | 差動式スポット型
497
個
煙感知器 | 光電式スポット型
369
個
感知器 | 光電アナログ式スポット型
225
個
感知器 | 熱アナログ式スポット型
39
個
感知器 | 定温式スポット型 (防水特種)
172
個
感知器 | 定温式スポット型 (防水1種)
58
個
感知器 | 定温式スポット型 (特種)
25
個
感知器 | 定温式スポット型 (1種)
11
個
感知器 | 差動式分布型
4
個
音響装置
93
個
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (1) 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
表示灯
104
個
非常用電源装置
2
台
配線点検
1
式
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (2) 連結送水管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
送水口 | 埋込式，病院西・東・北壁面
3
箇所
放水口 | 3～7階×東西各1，3階PH×1，7階PH×1
11
箇所
小計 | 1年間
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (3) 誘導灯及び誘導標識
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯信号装置・ | 松下電工，FF90053
点滅信号装置 |  | 1
式
避難口誘導灯 | A級
2
台
避難口誘導灯 | B級BH型
66
台
避難口誘導灯 | B級BL型
85
台
避難口誘導灯 | C級
2
台
室内通路誘導灯 | B級BL型
42
台
室内通路誘導灯 | C級
60
台
階段通路誘導灯
48
台
誘導標識
20
台
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (4) 排煙設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火戸
34
箇所
防火シャッター
21
枚
防火ダンパー
4
台
排煙口
22
箇所
防火垂壁
5
箇所
排煙機
5
台
連動操作盤
1
式
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (5) ガス漏れ火災警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機 | G型
1
台
中継器
2
個
検知器
28
個
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (6) 非常警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機
1
台
遠隔操作器
3
台
スピーカー
694
個
常用電源 | 100V
1
式
非常用電源 | 蓄電池内蔵型
1
式
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (7) 消火器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | ABC粉末・10型
209
本
消火器 | ABC粉末・20型
6
本
強化液消火器 | 3型
3
本
強化液消火器 | 8型
9
本
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (8) スプリンクラー設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ
1
式
流水検知装置 | 湿式
21
組
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | 閉鎖型
2679
個
起動用水圧開閉装置
1
式
末端試験弁
21
個
補助散水栓
105
箇所
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (9) 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火ポンプ
1
式
泡消火薬剤ポンプ
1
式
泡消火栓
3
箇所
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (10) ハロゲン化物消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ハロン1301 | 50kg
9
基
手動起動装置
3
台
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (11) フード消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
薬剤容器 | 強化液3.5L
17
本
噴射ノズル
40
個
手動起動装置
5
台
感知器 | サーミスタ方式
5
個
ガス緊急遮断弁
1
式
非常用電源
1
式
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (12) 防火水槽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火水槽 | 有効水量40m3
1
式
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (13) 自動火災通報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
火災通報装置 | ホーチキ，FCA-BBW01，火通-007号
1
式
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (14) 総合操作盤
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合操作盤 | 中央監視制御装置
| 消防法施行令第32条の規定適用 | 1
式
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | １．病院本体 |  |  | (15) 避難器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
避難器具 | 金属製吊下げ式避難梯子 (西棟2階)
1
式
小計

## 中科目(2)
直 接 人 件 費 中科目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 | ２．看護師寮
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
(1) 自動火災報知設備
1
式
(2) 消火器具
1
式
計

## 細目別内訳(2)
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | ２．看護師寮 |  |  | (1) 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機 | P型1級10回線
1
面
発信機 | P型1級
9
個
感知器 | 差動式スポット型2種
106
個
感知器 | 定温式スポット型1種
69
個
感知器 | 定温式スポット型特種
68
個
地区音響装置
9
個
表示灯
9
個
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | ２．看護師寮 |  |  | (2) 消火器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | ABC粉末・10型
10
本
小計

## 中科目(3)
直 接 人 件 費 中科目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 | ３．院内保育所
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
(1) 自動火災報知設備
1
式
(2) 消火器具
1
式
計

## 細目別内訳(3)
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | ３．院内保育所 |  |  | (1) 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機 | P型2級3回線
1
面
発信機 | P型2級屋内型
1
個
感知器 | 差動式スポット型2種
7
個
感知器 | 定温式スポット型1種
3
個
感知器 | 定温式スポット型特種
3
個
地区音響装置
1
個
表示灯
1
個
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | ３．院内保育所 |  |  | (2) 消火器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | ABC粉末・10型
3
本
小計

## 中科目(4)
直 接 人 件 費 中科目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 | ４．医師公舎
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
(1) 自動火災報知設備
1
式
(2) 消火器具
1
式
計

## 細目別内訳(4)
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | ４．医師公舎 |  |  | (1) 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機 | P型2級5回線
1
面
発信機 | P型2級
6
個
感知器 | 差動式スポット型2種
42
個
感知器 | 定温式スポット型1種
24
個
感知器 | 定温式スポット型特種
12
個
地区音響装置
6
個
表示灯
6
個
小計
直 接 人 件 費 細目別内訳
（一）消防用設備保守点検業務 |  | ４．医師公舎 |  |  | (2) 消火器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | ABC粉末・10型
6
本
小計

## 諸経費
共 通 費 種目別内訳
名 称 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
（ | 二 | ） | 直接物品費
1
式
（ | 三 | ） | 業務管理費
1
式
（ | 四 | ） | 一般管理費等
1
式
業務価格